|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学与材料科学学院月安全大检查情况汇总表 | | | | |
| 序号 | 被检查实验室 | 现场情况或存在问题 | 对应条款 | 整改期限 |
| 1 | 20#534 | 1. 每日安全巡查工作不到位或巡查台账未及时记录； 2. 12月份废液倾倒未及时记录 | （1）4.2.3  （2）8.6.2 | 三天整改 |
| 2 | 20#518 | 1.空调坏未维修；  2.值日记录本记录不及时；  3.钢瓶未逐个单独双重上下固定 | （1）7.1.1  （2）5.2.3  （3）8.5.2 | 七天整改 |
| 33 | 20#511 | 1. 钢瓶两个绑在一起，未逐个单独双重上下固定 | （1）8.5.2 | 七天整改 |
| 4 | 20#516 | 1.危废投放登记本记录详细 |  |  |
| 5 | 20#509 | 1.危废投放登记本记录较好 |  |  |
| 6 | 20#510 | 1.每日安全巡查工作不到位或巡查台账未及时记录； | （1）4.2.3 | 三天整改 |
| 7 | 20#464 | 1.每日安全巡查工作不到位或巡查台账未及时记录；  2.灭火器放置区被杂物遮挡 | （1）4.2.3  （2）6.1.1 | 三天整改 |
| 8 | 20#423 | 1. 危废投放登记本记录较好； 2. 抽查易制毒试剂乙醚账实相符 |  |  |
| 9 | 20#316 | 1.抽查易制毒试剂氯仿账实相符 |  |  |
| 10 | 20#307-309 | 1. 实验区与学习区卫区分不明显，卫生脏乱差、零食满桌，无人开暖风机（谷莹秋）； 2. 每日安全巡查工作不到位或巡查台账未及时记录（谷莹秋、神领弟、黄鹏）。 | （1）5.2.1，5.2.2  （2）4.2.3 | 三天整改 |
| 11 | 20#368 | 1. 钢瓶更换记录未记； 2. 钢瓶未逐个单独双重上下固定。 | （1）8.5.1  （2）8.5.2 | 七天整改 |
| 12 | 20#164 | 1. 生活垃圾、实验垃圾乱放混放、区分不清； 2. 每日安全巡查工作不到位或巡查台账未及时记录。 | （1）8.6.2  （2）4.2.3 | 三天整改 |
| 13 | 20#162 | 1.每日安全巡查工作不到位或巡查台账未及时记录。 | （1）4.2.3 | 三天整改 |
| 14 | 20#104 | 1. 钢瓶未逐个单独双重上下固定（刘飒）； 2. 每日安全巡查工作不到位或巡查台账未及时记录。 | （1）8.5.2  （2）4.2.3 | 七天整改 |
| 15 | 20#105 | 1.每日安全巡查工作不到位或巡查台账未及时记录。 | （1）4.2.3 | 三天整改 |
| 16 | 20#106 | 1.消防沙内倒水、板结无法用于灭火（实验室进行电池实验）。 | （1）6.1.1 | 三天整改 |
| 17 | 20#108 | 1. 每日安全巡查工作不到位或巡查台账未及时记录； 2. 实验室无人门开。 | （1）4.2.3  （2）7.3.2 | 三天整改 |
| 18 | 20#112 | 1. 危废投放登记本记录不及时； 2. 每日安全巡查工作不到位或巡查台账未及时记录； 3. 易制毒、易制爆、普通试剂放在一个柜子里。 | （1）8.6.2  （2）4.2.3  （3）8.4.3，8.4.4 | 七天整改 |
| 19 | 19#走廊 | 1.应急喷淋装置未及时排查并记录 | （1）6.2.3 | 三天整改 |