|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学与材料科学学院月安全大检查情况汇总表 | | | | |
| 序号 | 被检查实验室 | 现场情况或存在问题 | 对应条款 | 整改期限 |
| 1 | 20#534 | 1. 每日巡查台账未及时记录； 2. 使用破损量筒 | （1）4.2.3  （2）8.7.2 | 当天整改 |
| 2 | 20#509 | 1.个别烘箱紧靠墙面，散热空间不足 | （1）12.4.3 | 三天整改 |
| 3 | 20#562 | 1.抽查丙酮账实相符 |  |  |
| 4 | 20#468 | 1.观察窗被遮挡 | （1）5.1.4 | 当天整改 |
| 5 | 20#409 | 1.抽查盐酸账实相符 |  |  |
| 6 | 20#418 | 1. 仪器表面、桌面灰尘多； 2. 液相上一个试剂瓶无标签 | （1）5.2.1  （2）8.2.4 | 三天整改 |
| 7 | 20#424 | 1.环境卫生差 | （1）5.2.1 | 三天整改 |
| 8 | 20#423 | 1.抽查硝酸银、水合肼账实相符 |  |  |
| 9 | 20#400 | 1.通风橱内、仪器车灰尘多 | （1）5.2.1 | 三天整改 |
| 10 | 20#162 | 1. 两个小钢瓶未固定且无状态标识牌 | （1）8.5.2 | 三天整改 |
| 11 | 20#112 | 1.抽查乙醚账实相符 |  |  |
| 12 | 20#108 | 1.放管式炉、冷冻干燥机的台面灰尘多 | （1）5.2.1 | 三天整改 |
| 13 | 20#105 | 1.钢瓶未固定；   1. 空调周边废纸多 | （1）8.5.2  （2）12.4.3 | 三天整改 |
| 14 | 20#104 | 1. 存放试剂的冰箱上无试剂清单； 2. 吹风机不用未及时拔掉 | （1）8.2.1  （2）12.4.4 | 三天整改 |
| 15 | 19#509 | 1.存放试剂的冰箱上无试剂清单 | （1）8.2.1 | 三天整改 |
| 16 | 19#507 | 抽查氯仿账实相符 |  |  |